## Slide 1
Rotas adaptativas para inspeção autônoma de subestação por meio do uso de VANT
Matheus Kraemer
30 de julho de 2019
Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Automação e Sistemas
Projeto de Fim de Curso

## Slide 2
1. Introdução
Sumário
2. Arquitetura
3. Software
4. Resultados
6. Conclusões

## Slide 3
Introdução: Projeto
Contratado: Fundação CERTI.
Contratante: Companhia Paranaense de Energia (COPEL).
Módulo experimental do projeto contratado.

## Slide 4
Notes: https://aeon.com.br/images/aeon-automation/subestacao/01.jpg

## Slide 5
Introdução: Motivação/Justificativa
Redução de custos de RH.
DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora).
FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora).
Aumento de segurança na operação.

## Slide 6
Introdução: Objetivo
Desenvolver um sistema para controle de rotas autônomas e adaptativas para VANT.

## Slide 7
Introdução: Objetivo específicos
Desenho da arquitetura conceitual do sistema.
Mapeamento das alternativas de implementação dos módulos do sistema.
Implementação de um ambiente virtual com VANT simulado na estação de comando.
Implementação do módulo de path planning no ambiente de virtual na estação de comando.
Implementação do módulo de coleta de pontos na estação de comando
Implementação do módulo de geração e execução de trajetória e controle adaptativo na estação de comando.
Analisar o funcionamento da execução de trajetórias e controle adaptativo do VANT em ambiente de simulação na estação de comando.
Implementação da comunicação entre VANT e estação do comando.
Implementação do ambiente de simulação no VANT.
Analisar o funcionamento do controle adaptativo no ambiente de simulação no VANT.
Analisar o funcionamento do controle adaptativo no VANT em aplicação real.
Análise sobre melhorias em VANT utilizado.

## Slide 8
Arquitetura: Conceitual

## Slide 9
Arquitetura: Tecnologias

## Slide 10
Software: Casos de Uso

## Slide 11
Software: Arquitetura

## Slide 12
Software: Simulação do VANT

## Slide 13
Software: Inserção do modelo
Criar árvore hierárquica
Selecionar modelo
Criar grid de voxels
Converter para STL
Carregar modelo no Gazebo

## Slide 15
Software: Módulo atualizador de mapas
Aguardar Octomap
Atualizar Planning Scene
Aguardar 0.25 s
Publicar Planning Scene
Esperar tf entre world e base_link
Criar Planning Scene

## Slide 16
Módulo atualizador de mapas

## Slide 17
Software: Módulo coletor de pontos
Posicionar
Registrar pontos
Apagar pontos
Salvar arquivo
Selecionar nível

## Slide 18
Software: Módulo coletor de pontos

## Slide 19
Software: Módulo executor de rotas
Leitura de arquivo
Adaptativo?
Sim
Não
Limpar pontos
Enviar pontos
Configurar missão
Upload missão
Start missão
Requisitar rota do MoveIt
Aguardar virtual
Filtro de posição
Enviar VANT real
Aguarda VANT real
Aguarda flag

## Slide 20
Software: Lógica adaptativa

## Slide 21
Software: Motion Planning

## Slide 22
Software: Módulo gerenciador de voo
Interface do usuário
Background
Aguardar estação de comando
Conectar ROS
Simulação
Land
Takeoff
Start missão
Upload missão
Configurar missão
Limpar pontos
Receber pontos
Posição/Orientação

## Slide 23
Software: Módulo gerenciador de voo
Yaw
Thrust
Roll
Pitch

## Slide 24
Setup

## Slide 25
Testes: Coleta de pontos

## Slide 26
Testes: Coleta de pontos

## Slide 27
Teste 1: Objetivos
Validar se uma rota gerada entre dois pontos evita colisão.
Verificar se a orientação inicial e final de uma rota gerada entre dois pontos é próxima às da coleta de pontos.

## Slide 28
Teste 1: Desvio de obstáculos

## Slide 29
Teste 1: Orientação

## Slide 30
Teste 2: Objetivos
Verificar a execução completa de uma rota de inspeção.
Verificar se a decisão da lógica adaptativa é respeitada ao longo da execução da rota.

## Slide 31
Teste 2: Sem adaptação

## Slide 32
Teste 2: Com adaptação

## Slide 33
Teste 3: Objetivos
Validar se os pontos inicial e final não-filtrados estão inclusos no resultado do filtro.
Validar se os pontos filtrados possuem distância ponto a ponto de no mínimo 0,5 m.

## Slide 34
Teste 3: Distancias entre pontos

## Slide 35
Teste 3: Pontos selecionados

## Slide 36
Teste 4: Objetivos
Validar visualmente se os pontos de coleta cartesianos são corretamente convertidos para coordenadas GPS.

## Slide 37
Teste 4: Referência

## Slide 38
Teste 4: Pontos convertidos

## Slide 39
Teste 5: Objetivos
Verificar as distâncias de posicionamento horizontal e vertical entre o VANT simulado no gerenciador de voo e os pontos de coleta comandados.
Avaliar visualmente a execução completa da rota no VANT simulado no gerenciador de voo.

## Slide 40
Teste 5: Execução no VANT
1. Vídeo do RVIz + simulador no Android

## Slide 41
Teste 5: Pontos de coleta

## Slide 42
Teste 5: Erro

## Slide 43
Teste 5: Rota completa

## Slide 44
Conclusões
Resultados satisfatórios quanto a geração e execução de rotas para o VANT esperado
Limite de 0,5 m nas missões do VANT
Erro de posição devido a conversão entre UTM e WGS84
ROS e integração
Potencialidades para outras aplicações

## Slide 45
Trabalhos futuros
Testar o sistema gerenciador de rotas em ambiente real.
Implementar a atualização do mapa de obstáculo durante a execução com o uso de uma câmera.
Implementar a atualização do VANT simulado na estação de trabalho com coordenadas reais.
Implementar o controle de posição por meio de ângulos de orientação dos eixos espaciais, ao invés de utilizar missões com coordenadas geométricas.
Implantação de um sistema de coordenadas local (iGPS)
Implementar um algoritmo de motion planning que possui parâmetros de distância mínima entre pontos configurável.
Implementar a automação do processo de criação de Octomaps
Implementar o controle do Gimbal para obtenção de ângulos diferentes na mesma posição, sem precisar deslocar o VANT.

## Slide 46
Agradecimentos
Obrigado!

## Slide 47
Rotas adaptativas para inspeção autônoma de subestação por meio do uso de VANT
Matheus Kraemer
30 de julho de 2019
Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Automação e Sistemas
Projeto de Fim de Curso